УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

от 14.02.2023 г.№7

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы МУП «Исток»

по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2023-2025 годы»

(далее – техническое задание)

- Основание для разработки технического задания

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

1.2. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.3. Схема водоснабжения и водоотведения утверждена постановлением администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

- Цели и задачи разработки инвестиционной программы 
МУП «Исток» по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2023-2025 годы                                                                                                                                 2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы.

Определение финансовых потребностей с определением источника финансирования и графика реализации необходимых мероприятий по:

- повышению надежности, качества и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Исток» по договору №26 от 31.08.2007;

- стабильной подаче питьевой воды нормативного качества 
в соответствии с положениями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению;

- удовлетворению потребностей в водоснабжении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов поселения;

- по улучшению экологической и санитарной обстановки в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;

- снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод.

2.2 Основные задачи разработки инвестиционной программы:

- осуществить мероприятия по выполнению проектных 
и изыскательских работ в целях реконструкции линейного объекта (водовода).

3. Основные требования к разрабатываемой инвестиционной программе:

3.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
и настоящему техническому заданию.

3.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2023 
по 2033 годы в соответствии с документами территориального планирования, Муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Эштебенькино на 2022-2033 годы»

В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

3.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Исток», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются 
в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

3.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых 
и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения 
в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.3684-21, утвержденные нормы ПДК и требования СП.

- Ожидаемые результаты инвестиционной программы

Разработка проектно-сметной документации по строительству 
и реконструкции и модернизации системы водоснабжения сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2023-2025 годы при реализации проекта в дальнейшем позволит получить результаты в системе водоснабжения с.Старое Эштебенькино:

4.1 Технические и технологические:

- снижение аварий и отказов в системе водоснабжения 
до минимально достижимого уровня;

- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

4.2 Социальные:

- повышение качественных показателей степени благоустройства жителей выше указанных населенных пунктов;

- повышение качественных показателей питьевой воды в системе коммунального водоснабжения.

4.3 Экономические:

- снижение неучтенных расходов и потерь, снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям;

В результате реализации мероприятий должны быть достигнуты планируемые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, указанные в приложении к техническому заданию.

5. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе:

показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно 
на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых 
для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

6) оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения 
и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

8) в инвестиционную программу включаются мероприятия 
по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

При выполнении проектных и изыскательских работ в целях реконструкции объекта существующих очистных сооружений канализации 
и линейного объекта (водовода) предусмотреть мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера 
и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией 
МУП «Исток» с момента утверждения настоящего технического задания и направляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов – Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Самарской области в установленный законодательством срок.

7. Сроки реализации инвестиционной программы 2023-2025годы.

8. Мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционной программы

Разработка проектно-сметной документации по перечню мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения, подлежащих включению в данную инвестиционную программу.

8.1 Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения:

выполнение работ по замене водовода в селе Старое Эштебенькино

Приложение

к техническому заданию

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Формула расчета | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения 2022 год | Плановые значения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пн=Ка/Lсети | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность сети | Ед.в год/км | 1,33 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Ка | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды | Ед.в год | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Lсети | Общая протяженность сети | км | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 2. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дпс= (Кнп/Кп)*100 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 16,6 | 8,3 | 4,1 | 4,1 |  |

|  | Кнп | Количество проб не соответствующих установленным требованиям | Ед.в год | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кп | Общий объем проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Ед.в год | 6 | 12 | 24 | 24 |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дпв=(Vпот /Vобщ)*100 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,0 | 7,3 | 5,5 | 5,5 |  |
|  | Vпот | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке | Тыс.м3 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Vобщ | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Тыс.м3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |  |
| 3.2 | Урп=Кэ/ Vобщ) | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | Тыс.кВт.ч/ м3 | 1,43 | 1,35 | 1,32 | 1,32 |  |

|  | Кэ | Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды | Тыс.кВт.ч | 4,570 | 4,6 | 4,75 | 4,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vобщ | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | Тыс.м3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |  |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Формула расчета | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения 2022 год | Плановые значения |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пн=Ка/Lсети | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей хозяйственно-бытовой системы водоотведения в год | Ед.в год/км | 1,3 | 0,88 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Ка | Количество зафиксированных аварий и засоров | Ед.в год | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
|  | Lсети | Общая протяженность сети | км | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 2. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Днеоч=(Vпот /Vобщ)*100 | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в хозяйственно-бытовую систему водоотведения, не подвергающихся очистке. | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Дне соот=(Vпот /Vобщ)*100 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для хозяйственно-бытовой системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Урп=Кэ/ Vобщ) | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | Тыс.кВт.ч/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Урп=Кэ/ Vобщ) | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | Тыс.кВт.ч/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |